技术参数：

| 功能名称 | 详细参数 |
| --- | --- |
| 大功率手控刨削手柄 | 1、扭矩≥320Z-IN,以保证足够大的的扭矩可提供强大的切割力，保证良好的手术效果缩短手术时间； *2、最高转速≥10000转/分钟； 3、正反转速：100-10000rpm,往复转速500-3000rpm； 4、超强手控手柄按钮≥3个，可实现正传、反转、往复转和窗锁功能△5、手柄重量≤230g,可高温高压消毒； △6、具备窗锁功能：刨刀可以停留在预想任意位置，方便术中调整刀头开口，可保护患者软组织。 |